**附件2：分项报价表**

|  |
| --- |
| 常州大学科教城惠研楼南楼2层实验室用电增容改造工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 配电箱2AL1 | 2AL11明装，南二楼强电间：1）三相电表：WH，1只2）塑壳断路器：MCCB-250A/3P，1只、MCCB-100A/3P，4只；3）互感器250/5，1只 ；4）铜排15mm\*3mm，1项 5）箱体：规格 800\*600\*200，1只6）人工+电线辅材，1批 | 台 | 1 |   |   |
| 2 | 配电箱2AL2 | 2AL2明装，南二楼实验室内：1）3P-100A空开1个；2）3P-32A空开3个；3）2P-16A空开3个；4）箱体：500\*600\*180 1只5）人工+电线辅材，1批 | 台 | 4 |   |   |
| 3 | 桥架 | 1、名称：金属电缆桥架;2、规格：200\*100，防水型;3、其他要求：按规范要求进行封堵 | m | 42 |   |   |
| 4 | 桥架 | 1、名称：金属电缆桥架;2、规格：100\*50，防水型;3、其他要求：按规范要求进行封堵 | m | 15 |   |   |
| 5 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制安， 含除锈刷漆;2、材质：型钢; | kg | 104.5 |   |   |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5x25电缆 | m | 105 |   |   |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-4x95+1\*50电缆 | m | 110 |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 电缆头95mm2 | 个 | 4 |   |   |
| 9 | 电力电缆头 | 规格:电缆头50 mm2 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 规格:电缆头25 mm2 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 安装人工 | 电缆线排放拉线人工费及辅助机械费用、拆装恢复原吊顶、安装桥架费用、接电及安装电箱费用 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 机械开孔 | 墙体机械开孔 | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆（脚手架铺设桥架和电缆） | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）（含9%工程专票） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日