网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2016-1418

项目名称：广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目

项目类别：货物类

广州公共资源交易中心

2016年12月16日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

- 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件。

- 电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

- 对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

- 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

- 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 交易中心为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目

# 招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市从化区人民政府政务管理办公室(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目

（二）项目编号：CZ2016-1418

（三）项目类别：货物类

（四）采购预算（最高限价）：人民币1883594元。

（五）采购内容及需求（包括采购货物或服务的数量、用途、简要规格描述或项目基本概况介绍、落实的政府采购政策）：

1.数量：1项；

2.采购内容：采购分体机、多联空调机等空调设备一批。

3.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

二、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）必须为所投空调的生产厂家（制造商）或其授权经销代理商。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件公示

公示时间：2016年12月16日至2016年12月23日。

四、报名及购买招标文件

（一）投标报名时间：2016年12月16日公告之时起至2017年1月9日 23:59

（二）获取招标文件方式：自行在本公告附件内下载。

（三）投标报名方法：

1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；

2.本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件；

3.登录交易中心网站投标人服务专区完成本项目报名信息登记；

4.交纳招标文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）。

五、踏勘现场及招标答疑会

（一） 踏勘现场集中时间：2016年12月22日 10:00

集中地点： 广州市从化区街口街河滨北路128号二楼

联系人：陆浩新 联系电话：87956506

（二） 本项目不需要现场招标答疑会

六、递交投标文件

（一）递交投标文件方式：在交易中心网站会员专区上传

（二）递交投标文件时间：2016年12月16日公告之时起至2017年1月10日 9:00

（三）递交投标文件截止时间和开标时间：2017年1月10日 9:00

（四）投标文件解密时间：2017年1月10日 9:00-2017年1月10日 10:00

解密完成后及时公布开标结果。

（五）开标地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。（本项目实行远程异地开标。）

七、采购信息发布及结果公告网站

广东省政府采购网（www.gdgpo.com）

广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）

广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

采购人名称：广州市从化区人民政府政务管理办公室

采购人地址：广州市从化区街口街河滨北路128号二楼

联 系 人：陆浩新 联系电话：(020)87956506

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路333号     邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30～12:00，14:00～17:30

服务热线：

1.业务咨询：(020)28866000-0  传真：(020)28866414

2.CA数字证书及电子签章：(020)28866000转1

3.从化交易部（采购文件咨询）：董宁（020）87966141

4.政府采购交易部（项目开标、评审咨询）：（020）28866425

5.电子投标技术支持电话：（020）28866000转3再转2、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天8:30-17:30）

6.政府采购审核部（质疑受理）：（020）28866163

广州公共资源交易中心

2016年12月16日

附：交易中心位置图

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 名词解释

### 采购代理机构：是指广州公共资源交易中心 (简称交易中心)。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评委会成员。

### 采购人：是指广州市从化区人民政府政务管理办公室，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### 投标人：是指从交易中心购买招标文件并提交投标文件的供应商。

### 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### 电子投标文件：是指使用广州公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### 电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.com）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 中标供应商在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心交纳代理服务费，收款银行帐号以中标结果公告指定的银行帐号为准。

### 代理服务费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定标准，以采购额按差额定率累进法计算，如下表：

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额≥100亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

### 注：本项目采购额为中标金额

### 代理服务费交纳方式

中标供应商凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询交纳金额，并选用以下三种方式交纳代理服务费:

（1）网上交纳（推荐）：中标供应商登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“投标人缴费管理”，选定交费项目，使用银行借记卡进行网上支付。

（2）汇款交纳：中标供应商将代理服务费汇入广州公共资源交易中心代理服务费指定账户（如下所示）后，将汇款信息（汇款单复印件、汇款单位名称、交费项目名称、项目编号、经办人手机号）以电子邮件形式发送到邮箱JYZXSFZY@QQ.COM。交易中心凭邮件信息办理确认收费。

（3）现场交费：中标供应商可到交易中心大厅西侧建设银行天润路支行专窗办理交费手续，然后到业务窗口提交缴款单（原件）、交费项目名称、项目编号、经办人手机号办理确认收费。

广州公共资源交易中心代理服务费指定账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：中标供应商在交费过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标供应商可凭上述经办人手机号登陆发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

### 招标文件的澄清和修改

### 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延递交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已投标报名的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

### 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 关于联合体投标

### 对接受联合体投标的项目：

### 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

### 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

### 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心信息系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

### 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

### 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

### 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

### 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于分公司投标

### 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 关于提供前期服务的供应商

### 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

### 质疑文件应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目及编号、质疑事项；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 质疑受理部门：政府采购审核部

### 提交质疑文件地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑文件模板请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

### 本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（交易中心指定邮箱为：gzshenhebu@sina.com，该邮箱仅用于发送文件）。

## 投标要求

### 投标文件的制作

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### 投标文件的递交

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心信息系统中完成投标报名。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于递交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在广州公共资源交易中心信息系统，且取得回执。时间以交易中心信息系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功递交投标文件：

- 至递交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

- 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

- 投标文件损坏或格式不正确的；

- 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### 投标文件的修改与撤回

### 在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在递交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### 投标文件的解密

### 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### 投标有效期

投标有效期为开标后90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

# 第二章 采购人需求

采购人需求

- 招标范围

- 采购分体机、多联空调机等空调设备一批，由中标供应商负责设备供货和安装调试。

- ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）★凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     （四）★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还必须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）

（五）★多联机空调制造商须具有全国工业产品生产许可证。

- 设备清单参数及系统技术要求

（一）主要设备参数表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联一面出风天井机 | 一面出风嵌入式 制冷量≥2.2KW，制热量≥2.5KW，风量≥600m3/h，噪声≤36dB(A)，额定功率≤40W | 台 | 2 |
| 2 | 变频多联室内风管机 | 暗藏风管式 制冷量≥2.2KW，制热量≥2.5KW，风量≥450m3/h，噪声≤30dB(A)，额定功率≤68W | 台 | 3 |
| 3 | 变频多联室内风管机 | 暗藏风管式 制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW，风量≥450m3/h，噪声≤30dB(A)，额定功率≤68W | 台 | 2 |
| 4 | 变频多联室内风管机 | 暗藏风管式 制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW，风量≥700m3/h，噪声≤35dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 1 |
| 5 | 变频多联两面出风天井机 | 两面出风嵌入式 制冷量≥3.6KW，制热量≥4.0KW，风量≥800m3/h，噪声≤36dB(A)，额定功率≤68W | 台 | 2 |
| 6 | 变频多联两面出风天井机 | 两面出风嵌入式 制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW，风量≥800m3/h，噪声≤36dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 18 |
| 7 | 变频多联两面出风天井机 | 两面出风嵌入式 制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW，风量≥1000m3/h，噪声≤40dB(A)，额定功率≤110W | 台 | 3 |
| 8 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW，风量≥1000m3/h，噪声≤38dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 1 |
| 9 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW，风量≥1000m3/h，噪声≤38dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 1 |
| 10 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW，风量≥1100m3/h，噪声≤38dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 14 |
| 11 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW，风量≥1100m3/h，噪声≤38dB(A)，额定功率≤80W | 台 | 7 |
| 12 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥9.0KW，制热量≥10.0KW，风量≥1500m3/h，噪声≤43dB(A)，额定功率≤100W | 台 | 21 |
| 13 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW，风量≥1500m3/h，噪声≤43dB(A)，额定功率≤100W | 台 | 2 |
| 14 | 变频多联四面出风天井机 | 四面出风嵌入式 制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW，风量≥1800m3/h，噪声≤43dB(A)，额定功率≤110W | 台 | 17 |
| 15 | 智能变频多联室外主机 | 制冷：≥128.5KW（46HP），制热量：≥144KW，制冷功率≤36.19KW，制热功率≤37.5KW 室外机由单模块机组组合而成，所组成的单模块机组IPLV≥7.0，COP≥3.45 主机、压缩机为同一品牌，提供证明文件。 | 台 | 1 |
| 16 | 智能变频多联室外主机 | 制冷：≥179KW（64HP），制热量：≥200KW，制冷功率≤54.2KW，制热功率≤55KW 室外机由单模块机组组合而成，所组成的单模块机组IPLV≥7.0，COP≥3.45 主机、压缩机为同一品牌，提供证明文件。 | 台 | 2 |
| 17 | 智能变频多联室外主机 | 制冷：≥201KW（72HP），制热量：≥225KW，制冷功率≤59.03KW，制热功率≤60.5KW 室外机由单模块机组组合而成，所组成的单模块机组IPLV≥7.0，COP≥3.45 主机、压缩机为同一品牌，提供证明文件。 | 台 | 1 |
| 18 | 中央控制器 | 总控室集中远程控制 | 套 | 1 |
| 19 | 分体壁挂式空调 | 分体壁挂式，制冷量≥2.3KW，功率≤0.8KW | 台 | 4 |
| 20 | 分体壁挂式空调 | 分体壁挂式，制冷量≥2.6KW，功率≤0.8KW | 台 | 1 |
| 21 | 分体四面出风天井式空调 | 分体四面出风天井式，制冷量≥12.0KW，功率≤5KW | 台 | 1 |
| （二）相关辅材 |
| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø6.35mm 壁厚0.8mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 60 |
| 2 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø9.52mm 壁厚0.8mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 490 |
| 3 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø12.7mm 壁厚0.8mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 417 |
| 4 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø15.9mm 壁厚0.8mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 572 |
| 5 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø19.05mm 壁厚1.0mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 140 |
| 6 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø22.2mm 壁厚1.0mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 145 |
| 7 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø25.4mm 壁厚1.2mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 191 |
| 8 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø28.6mm 壁厚1.2mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 109 |
| 9 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø31.8mm 壁厚1.2mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 88 |
| 10 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø38.1mm 壁厚1.3mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 160 |
| 11 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø44.5mm 壁厚1.5mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 54 |
| 12 | 空调系统管道 | 1.铜管管径Ø54.1mm 壁厚1.5mm 2.连接方式：氮气保护氧乙炔焊接 3.强度及泄漏试验 | 米 | 74 |
| 13 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø7mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 60 |
| 14 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø10mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 490 |
| 15 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø13mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 417 |
| 16 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø16mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 572 |
| 17 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø20mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 140 |
| 18 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø23mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 145 |
| 19 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø25mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 191 |
| 20 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø28mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 109 |
| 21 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø32mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 88 |
| 22 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø38mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 160 |
| 23 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø45mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 54 |
| 24 | 空调系统管道保温管套 | 1.保温管套管内径Ø54mm 2.闭孔发泡橡塑保温材料（难燃B1级）保温25mm 3.防雾保护 | 米 | 74 |
| 25 | 空调系统连接部件（分歧管） | 1.空调室内机连接部件 2.气管连接管径Ø15.9mm - Ø19.05mm 3.液管连接管径Ø9.5mm | 套 | 54 |
| 26 | 空调系统连接部件（分歧管） | 1.空调室内机连接部件 2.气管连接管径Ø22.2mm 3.液管连接管径Ø12.7mm | 套 | 12 |
| 27 | 空调系统连接部件（分歧管） | 1.空调室内机连接部件 2.气管连接管径Ø25.4mm - Ø28.6mm 3.液管连接管径Ø15.9mm | 套 | 12 |
| 28 | 空调系统连接部件（分歧管） | 1.空调室内机连接部件 2.气管连接管径Ø31.8mm - Ø38.1mm 3.液管连接管径Ø15.9mm - Ø19.1mm | 套 | 8 |
| 29 | 空调系统连接部件（分歧管） | 1.空调室内机连接部件 2.气管连接管径Ø41.3mm - Ø54.1mm 3.液管连接管径Ø19.05mm - Ø25.4mm | 套 | 8 |
| 30 | 橡塑保温板 | 1、厚δ=28mm 2、闭孔发泡橡塑绝热板材 3、导热系数：0.035W/M.K(15℃） 4、燃烧性能为GB8624难燃B1级 | ㎡ | 40 |
| 31 | 空调镀锌风管 | 1.材质:镀锌板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.接口形式:咬口 5.除锈、刷油、防腐、保护层设计要求 | ㎡ | 40 |
| 32 | 冷凝水排水管带保温层 | 1、安装部位；室内 2．输送介质：冷凝水 3．材质：涂塑镀锌钢管 4．型号、规格：DN20mm 5．绝热：难燃B1级橡塑保温材料，厚度25mm | 米 | 210 |
| 33 | 冷凝水排水管带保温层 | 1、安装部位；室内 2．输送介质：冷凝水 3．材质：涂塑镀锌钢管 4．型号、规格：DN25mm 5．绝热：难燃B1级橡塑保温材料，厚度25mm | 米 | 584 |
| 34 | 冷凝水排水管带保温层 | 1、安装部位；室内 2．输送介质：冷凝水 3．材质：涂塑镀锌钢管 4．型号、规格：DN32mm 5．绝热：难燃B1级橡塑保温材料，厚度25mm | 米 | 428 |
| 35 | 冷凝水排水管带保温层 | 1、安装部位；室内 2．输送介质：冷凝水 3．材质：涂塑镀锌钢管 4．型号、规格：DN50mm 5．绝热：难燃B1级橡塑保温材料，厚度25mm | 米 | 202 |
| 36 | 门铰式回风百叶（带双层尼龙滤网） | 1.材料名称:门铰式回风口 2.类型:矩形 3.规格:1050X300 | 个 | 5 |
| 37 | 门铰式回风百叶（带双层尼龙滤网） | 1.材料名称:门铰式回风口 2.类型:矩形 3.规格:1350X300 | 个 | 1 |
| 38 | 塑钢送风百叶 | 1.材料名称:送百叶风口 2.类型:矩形 3.规格:700X250 | 个 | 5 |
| 39 | 塑钢送风百叶 | 1.材料名称:送百叶风口 2.类型:矩形 3.规格:1000X250 | 个 | 1 |
| 40 | 空调系统冷媒填充 | 1.材质：R410a冷媒 2.管道真空检查 3.R410a冷媒试压 4.R410a冷媒填充 | kg | 135 |
| 41 | 一拖一天井机内外机连接电源线 | 3芯×2.5mm2 | 米 | 6 |
| 42 | 室内外机连接屏蔽线 | 2芯×0.75mm2 | 米 | 2000 |
| 43 | 网络三芯屏蔽通信线 |  | 米 | 1570 |
| 44 | 空调线控器屏蔽线 | 4芯×0.75mm2 | 米 | 1570 |
| 45 | 线管 | 1.热镀锌铁线管管外径DN15mm 厚1.2mm 2.套管辅材制作安装 | 米 | 2820 |
| 46 | 油平衡管 |  | 套 | 15 |
| 47 | 气平衡管 |  | 套 | 15 |
| 48 | 不锈钢支架 | 1匹 | 套 | 5 |
| 49 | 不锈钢支架 | 5匹 | 套 | 1 |
| 50 | 管道装饰槽 |  | 项 | 1 |
| 51 | 氮气保压及焊接气体等 |  | 项 | 1 |
| 52 | 胶水、发泡剂、锡箔纸等 |  | 项 | 1 |
| 53 | 室内机吊机制作安装 | 1.室内机安装,制冷量2.2KW至5.6KW 2.五金材料制作 | 台 | 32 |
| 54 | 室内机吊机制作安装 | 1.室内机安装,制冷量6.3KW至12.5KW 2.五金材料制作 | 台 | 62 |
| 55 | 一拖一天井机安装 | 1.整机安装,制冷量6.3KW至12.5KW 2.五金材料制作 | 台 | 1 |
| 56 | 变频主机安装调试费 |  | 台 | 4 |
| 57 | 铜管水管等支吊架 |  | 套 | 94 |
| 58 | 分体四面出风天井式室内机无线遥控器 |  | 个 | 1 |
| 59 | 多联天井式室内机有线遥控器 |  | 个 | 49 |
| 60 | 多联天井式室内机无线遥控器 |  | 个 | 39 |
| 61 | 多联风管式室内机无线遥控器 |  | 个 | 6 |
| 62 | 设备材料吊装运输费 |  | 项 | 1 |
| 63 | 五金杂件 |  | 项 | 1 |

（三）产品主要技术要求

- 设备基本要求

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

- 如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家(包括部颁行业)的标准和规范。

- 为售后服务便利，投标主要设备多联空调、分体空调产品要求为同一品牌。

- 投标人应确保提供的货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的具应属于空调系统配带的部件、配件、投标人有责任给予补充。

- 多联空调机组技术要求

- 设备名称： 直流变频或数码涡旋多联空调机组

电源： 380V/50Hz，电压波动范围±10％。

- 制冷工质：R410A或其它环保冷媒。

- 空调室外机/室内机制冷（热）量制冷量允许正偏离，但负偏差范围不超过3% (注：具体参数见主要设备参数表)

- 空调设备控制系统应有过电流保护、过载保护、高压开关等保护功能。

- 空调系统可实现制冷制热切换；制冷运转范围：-5℃~50℃，制热运转范围：-20℃~24℃，采用室内温度控制精度为±0.5℃。

- 室外机的COP(制冷量/制冷功率) 值为3.45以上，且IPLV值7.0以上，IPLV值可在中国能效标识网备案可供查询，并提供查询结果截图。

- 室外机能效等级不得低于现行国家标准一级。

- 所提供空调机组的能效等级应有第三方权威检测机构的检测报告。

- 压缩机类型：应采用高压腔压缩机，压缩机性能好，需注明压缩机类型及品牌。

- 机组具有精准的回油、均油控制技术。

- 投标机组采用无储液器回路系统以提高系统冷媒控制精度。

- 空调室外机与室内机最大允许配管长度不小于160米，室内机与室外机之间的最大允许水平落差不低于50米，室内机之间最大允许落差不小于30米。

- 室外机/室内机噪声须满足设备技术要求中参数指标(注：具体参数见空调主要设备材料性能参数表)。

- 室外机应具有静压可调设计，最大静压不低于82Pa。

- 室外机机组应根据室外温度及运行状态进行智能化霜。

- 模块应急功能：机组可由多个（四个）单独机组的组合而成，每个机组为一个基础模块，当其中一台基础模块发生故障时，其他基础模块可以实现应急功能、在紧急情况可以应急运转，大大降低故障时带来的影响。

- 多联机的通信模式宜采用CAN 通讯模式，提供相关证明文件。

- 变频多联空调产品其室外机、室内机、压缩机为同一品牌，并提供相关证明文件。

- 交付使用要求

- 交付使用期：签订合同后90天内。

- 交付地点：广州市内采购人指定地点。

- 安装调试及验收

- 安装调试

- 中标供应商负责设备安装及调试。

- 中标供应商应承诺编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

- 安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

- 安装的全过程，中标供应商的项目负责人须常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

- 中标供应商在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员（至少3人）给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

- 使用厂家要求规范的其他辅材。

中标供应商需负责室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。

- 以上说明如与国标规范不同之处以国标为准。其它未尽事宜请遵守《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。

- 验收

- 在合同的全部设备安装竣工后5个工作日内，由中标供应商按采购人要求和相关质量标准完成调试。调试完成后在一周内，由中标供应商填写设备安装调试报告并提交给采购人，提请采购人组织竣工验收。

- 验收由采购人和中标供应商参加，对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，中标供应商应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由采购人签发验收合格证书。

- 售后服务

- 中标供应商所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”。

- 中标供应商提供完整的技术资料。

- 中标供应商负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售后服务作出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有经过厂家培训及得到认可的维修工程师和售后维修人员。所有货物保修服务方式均为中标供应商上门保修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

- ★质保期：两年，从产品验收合格之日起计算。

- 在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内对采购人人为原因造成的损坏，中标供应商仍应负“三包”责任，但只可收配件费，不能收人工费等其它费用。

- 在质保期内，中标供应商在接到故障电话后4小时内到场，并在24小时内修复。

- 质保期结束前，中标供应商和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标供应商或其设备制造商负责修理。

- 付款方式

- 合同签订后15个工作日内采购人支付合同总价的30%；

- 设备到现场清点完毕后15个工作日内支付合同总价的40%；

- 设备安装调度验收合格后15个工作日内支付合同总价的25%，

（四） 验收合格满一年没有质量问题的，15个工作日后支付余款。

# 第三章 合同格式

广州市政府采购合同

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目”（项目编号：CZ2016-1418）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条  乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、质    量

第三条  货物质量

  - 乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 产品必须提供出厂合格证。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

  - 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条  交货验收、安装调试必须在合同签订后   天内完成。

第五条  交货地点：甲方指定地点。

第六条  由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第七条  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条  合同金额

本合同金额为人民币（大写）           元整（￥         元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条  付款方式

按采购文件第二章采购人需求的规定。

六、售后服务

第十条  乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条  质量保证期（简称“质保期”）为   年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条  质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条  货物故障报修   小时内响应。

第十四条  所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十五条  质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十六条  在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十七条  甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价   %的违约金。

第十八条  甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额   ‰的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的   % 。

第十九条  乙方逾期15天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价   %的违约金。

第二十条  乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额   ‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的   %，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同。

第二十一条  乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价   %的违约金。

第二十二条  乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十三条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起     天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十四条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十五条  因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十六条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决：

    - 广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其    他

第二十七条  本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，政府采购监管部门一份，广州公共资源交易中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十八条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第四章 开标、评标和定标

## 开标

  - 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

  - 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

  - 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。

  - 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、递交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

## 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

- 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

- 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

- 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

- 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目 技术评分 商务评分 价格评分 综合信用评价得分 分值 35分 20分 40分 5分

  - 投标文件差异修正原则

投标文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

- 开标内容与投标文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；

- 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

- 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致的，以投标单价修正总价；

- 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

- 对投标标的的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评委均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 评标程序

  - 投标文件初审

- 评标委员会对各投标文件进行初审，初审包括开标情况核定、资格性审查和符合性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《初审表》如下：

审查类别 审查内容 开标情况核定 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有） 资格性审查 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审： 1.《投标人资格声明函》及其附件； 2. 评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。） 必须为投标空调的生产厂家（制造商）或其授权经销代理商。 符合性审查 投标报价确定且不高于最高限价；关键、主要内容无报价漏项；若报价低于其成本，投标人应能做出合理说明。 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》) 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。

### 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效，不通过初审。

- 对初步被认为初审不合格或无效投标的，由评标委员会拟定书面理由现场电话告知该供应商（录音电话号码为：18520453035）。

- 不通过初审或投标无效的，不进入技术、商务和价格的评审程序。

  - 技术评定

- 由评委对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（35） 评审内容 评分细则 6 投标产品设备的技术性能指标评价 满足或优于采购需求，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强，满足产品主要技术要求。对比最优：4-6分；对比次之：2-4分；对比最差：0-2分。 10 设备技术参数评价及响应情况 所投空调设备的技术参数（制冷量、制热量、制冷功率、制热功率、风量、噪音、压缩机等数值）和主要技术要求优于或满足用户需求书均得满分，技术参数和技术要求每负偏差一项扣2分，直至扣完本项分数为止。（提供技术参数响应表，如未提供的，此项为0分。技术参数响应表中的各项参数要与制造商提供的彩色样本中的参数一致） 2 安装、调试及验收方案 方案完整合理、切实可行，保障措施详细，满足或优于采购需求。 优：得1-2分； 中：得0.5-1分； 差：得0-0.5分。 2 项目人员配备情况以及安装技术力量（拟投入技术人员需为投标人的在职员工，需提供近半年每个月的社保证明） 投标人拟投入项目经理为机电工程专业注册二级建造师或以上的，同时配备水电暖通施工员，得1分；投标人拟投入项目管理人员：有机械高级工程师、安全员、材料员的，得1分；其它情况：为0分。 3 投标人售后服务响应 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构。 对比最优：得2-3分； 对比次之：得1-2分； 对比最差：得0-1分 2 服务方案（质保期限长短、内容、服务响应时间等） 有详细、合理可行的售后服务方案，切合实际。 完全满足或优于采购要求：得2分； 对比次之得：1分； 对比最差：为0分 5 制造商项目实力证明 获得“中央空调系统节能工程在役跟踪检查”合格证书的项目不少于10个：得5分； 5-9个得：2分； 0-4个得：1分； 不提供：为0分 5 制造商技术能力及生产经验 制造商在国内有十年以上的多联机生产和使用经验，提供相关证明文件（如生产许可证）得5分，不具备或不提供为0分。

- 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 商务评定

- 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（20） 评审内容 评分细则 5 同类项目经验：投标人在2013年以来（以合同生效时间为准）完成拟投标品牌空调采购项目实施经验（需同时提供中标通知书、合同要点复印件及用户证明文件） 每有1个单项合同金额在 100 万元或以上的拟投标品牌多联体空调项目合同（或合同中的多联体空调部分）得1 分，累计最高得5 分。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。 2 履约能力、财务状况（依据2014年2015年度第三方财务审计报表） 投标人经营状况良好，履约能力强，连续两年盈利得2分；经营财务状况中，履约能力一般，一年盈利得1分；经营财务状况差，履约能力较差，两年亏损得0-0.5分。（提供会计事务所出具的2014、2015年度审计报告复印件） 4 高新技术企业及科技进步奖 多联空调设备制造商为高新技术企业， 得1 分，没有为0 分。 多联空调设备制造商获得科学技术成果 证书, 得1.5 分，没有为0 分。 多联空调设备制造商获得国家科技进步 奖，得1.5 分，没有为0 分。 2 投标人获得荣誉证书 获得ISO 体系认证证书、安全生产许可 证、银行AAA 信用等级证书、获得国家 有关部门或行业协会颁发的资质等级证 书、奖项等评审。 对比最优：得1-2分； 对比次之：得 0.5-1 分； 对比最差：得0-0.5分 3 投标人机电安装资质 具有机电设备安装工程专业承包资质，一级：得3分；二级：得1分；其它：为0分。 3 现场勘察 投标文件有提供现场勘察证明文件的，得3分；无，为0分。 1 对不良信用记录的扣分 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.1分，最高扣1分；未列入则不扣分。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

- 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 价格评审

1．价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评委对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价＝总投标报价×(1- 2 %) |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×40分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

  - 综合信用评价得分评审

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-市场信用-信用平台” 进行访问）。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

  - 中标供应商推荐

1. 评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

## 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算）；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 定标

### 交易中心在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按顺序确定中标供应商。

第一名供应商放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择候补中标供应商。

### 采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### 中标结果公告后，中标供应商须向交易中心交纳代理服务费。交易中心完成确认收费后，中标供应商可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

    - 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

## 履约评价

### 采购人负责对中标供应商的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人在http://www.gzgcjg.com/zfcgcx上用数字证书登陆，填写履约评价表。

### 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

# 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 电子签章 |
| 3 | ★投标人资格声明函 | 电子签章 |
| 4 | 开标一览表 | 电子签章 |
| 5 | ★企业法人营业执照或事业法人登记证（其他组织的营业执照或执业许可证等）相关证照的原件扫描件 | 电子签章 |
| 6 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 7 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 8 | ★生产厂商投标的，请提交生产厂家（制造商）声明函 | 电子签章 |
| 9 | ★非生产厂商投标的请提交投标产品销售代理证书或制造商（代理商）授权书 | 电子签章 |
| 10 | 业绩一览表 | 电子签章 |
| 11 | 证书一览表 | 电子签章 |
| 12 | 年度财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》） | 电子签章 |
| 13 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 14 | 中小微企业声明函（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 15 | 中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 16 | ★分公司投标的，提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 17 | 投标货物或核心技术质量、性能 | 电子签章 |
| 18 | 设备的品牌可靠度和信誉度说明 | 电子签章 |
| 19 | 安装、调试及验收方案 | 电子签章 |
| 20 | 在使用地区设有长期稳定的服务机构的证明文件 | 电子签章 |
| 21 | 售后服务能力及服务方案 | 电子签章 |
| 22 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 23 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 24 | 项目负责人及管理技术人员一览表 | 电子签章 |
| 25 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 26 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目”（项目编号：CZ2016-1418）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵方足额交纳代理服务费。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目” (项目编号：CZ2016-1418)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

投标人资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目”（项目编号：CZ2016-1418）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，为合法成立的具有从事本项目经营范围的主体，已取得企业法人营业执照/事业法人登记证/___(其他组织的营业执照/执业许可证等)相关证照(原件扫描件见附件)；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

开标一览表

货币单位：人民币元

投标总报价

填报要求：

1.报价包含所有税费。

2.如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购人需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

生产厂家（制造商）声明函

广州公共资源交易中心：

我方是依法成立、有效存续的企业法人，是        （产品名称）的生产厂家（制造商）。现参加你单位组织的“广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目”(项目编号：CZ2016-1418)的投标，如获中标，我方将独立完成上述投标产品的生产及承担质量保证责任，如出现擅自分包或转包等情形，采购人有权解除合同，要求我方返还预付款、赔偿损失，同时承担相应的违约处罚责任。

专此声明。

日期：20  年   月   日

要求：如投标人为生产厂家（制造商）的，须提供本声明函。

制造商（代理商）授权书

广州公共资源交易中心：

我方是依法成立、有效存续并以生产制造（或代理商）（产品名称）为主的法人，（投标代理商名称）为我方的代理商。我方对上述代理商提供的产品及服务质量的保证责任，若上述代理商无法提供售后服务时，将由我方负责提供招标文件中要求的售后服务。授权有效期包含投标有效期，如获中标，授权有效期将包含至合同终止日为止。

专此授权。

制造商或代理商(单位公章) ：

日期：20年   月   日

要求：如投标人非制造商，须提供制造商出具的《销售代理证书》或本授权书。如属代理商转授权，还须提交制造商对代理商的授权资料，证明代理商在权限范围内对外转授权有效。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

- 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

- 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市从化区人民政府政务管理办公室政务服务中心升级改造工程空调采购项目（项目编号：CZ2016-1418）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

- 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

- 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购人需求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

项目负责人及管理技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

- 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记），如投标人未打印，视为投标产品未列入《节能产品政府采购清单》。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。