# 询价通知书

项目编号：NJZC-2017T019 项目名称：南京高等职业技术学校实验室中央空 调

# 南京市公共资源交易中心

二○一六年十二月

第一章询价采购邀请

南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受南京高等职业技术学校（以下简称“采购人”）委托，对南京高等职业技术学校实验室中央空调（项目名称）进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式两份），并一次性报出不得更改价格。

- 项目内容：南京高等职业技术学校实验室中央空调; 采购预算：25万元

2、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.2 下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、货物总体要求：

供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4、是否接受进口产品：不接受。

5、保证金数额及交纳办法：本次采购无需缴纳保证金；

6、政策功能

6.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

6.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品报价，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

6.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品报价，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

6.4 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号。

6.5 小企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物在评审时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加询价的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

6.6本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、集中考察现场及答疑：集中考察签到截止时间：2017年1月5日9：30，集中考察签到截止时间：2017年1月5日10：00。地点：南京高等职业技术学校（地址：南京市建邺区黄山路58号，详细地址请咨询采购人，联系人：王凼，电话：025-86479303/13913037558）请供应商按时参加集中考察现场及答疑。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘查现场及答疑时，应携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，所投产品技术样本、彩页或检测报告。投标单位必须勘察现场。本次采购只接受按时勘察过现场的供应商的报价文件。勘查现场及答疑时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证、所投产品技术样本、彩页或检测报告。

8、响应文件编制与提交

8.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、询价采购报价表、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

8.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中的分包，供应商不得拆分报价。

8.3 响应文件提交时间、地点：2017年1月12日下午13:40 至14:00 密封送达（不接受传真、邮寄）南京市公共资源交易中心，地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心一楼B 区1232号房间。

9、评审与成交标准：

9.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.2 用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。

9.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

评审最低价为按照节能环保、扶持中小企业发展等政府采购政策规定进行价格折扣的报价。价格扣除标准如下：

（1）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能和环保产品在评审时分别给予当次一般产品最低报价5%和5%的价格扣除（特别说明：节能和环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为依据）。

（2）对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

9.4成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到南京市公共资源交易中心西大厅1203房间领取《中标通知书》。

10、签订合同

10.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

10.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

10.3供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，保证金不予退还，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

11、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，交易中心均不退回。

12、采购单位联系方式

联系人：王氹;

联系电话：025-86479303；

13、交易中心联系方式

询价通知书编制：马婷

电    话：025--68505961；

联系传真：025--86510582

地    址：南京市江东中路265号南京市政务服务中心（南京市公共资源交易中心）

14、其他

供应商应登陆南京市公共资源交易中心用户平台（http://ggzy.njzwfw.gov.cn/njhy/login_07.aspx）注册登记，否则，影响成交公告发布。

第二章采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况：

本项目为南京高等职业技术学校行政楼报告厅中央空调设备采购及安装，要求为交钥匙工程。采购内容包括空调设备采购、工程系统设计安装调试、人员培训、免费质保期内的全部维修费用以及税金等。
    在本采购文件所提供的项目清单和系统设计技术要求中如未明确说明，但可以推断是整个系统安装和运行时不可缺少或必需的配套设备、材料和工作，供应商必须在投标文件中列出，用文字说明，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

系统中所有设备器材必须符合国内相关最新标准。

二、采购设备数量和技术要求

1、设备类型、规格、数量及技术参数要求

| 设备类型 | 规格 | 设备基本技术参数不低于以下要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低静压风管式室内机 | 5匹 | 制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW，耗电量≤3890W，噪音标准：运行时高风档噪音≤44dB(A)，低风档噪音≤38dB(A)，循环风量≥2000m3/h，静压设计最高可达30Pa | 台 | 2 |
| 四面出风天井式 室内机 | 3匹 | 制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW,耗电量≤1490W，噪音标准：运行时高风档噪音≤39dB(A)，低风档噪音≤34dB(A)，循环风量≥1180m3/h | 台 | 4 |
| 中央空调直流变频 室外机 | 10匹 | 制冷量≥30.0KW，制热量≥33.0KW，噪音标准≤60dB(A)，机外静压最高可达82Pa，风量≥11400m3/h。 | 台 | 2 |
| 分体式定频挂机 | 2匹 | 制冷量≥5000W，制热量（带电辅热）≥6900W，制热量（不带电辅热）≥5700W，能效比≥3.49，能效等级≤2级，噪音标准：室内机运行高风档噪音≤40分贝，室外机运行时噪音≤53分贝，均不得以其它风速时噪音来响应。循环风量≥850m3/h。 | 套 | 3 |
| 分体式四面出风吸顶机 | 5匹 | 制冷量≥12000W，制热量（带电辅热）≥16500W，制热量（不带电辅热）≥13000W，能效比≥3.31，能效等级≤2级，噪音标准：室内机运行高风档噪音≤53分贝，室外机运行时噪音≤62分贝，均不得以其它风速时噪音来响应。循环风量≥2000m3/h。 | 套 | 3 |

2、中央空调室外机压缩机采用直流变频高压腔结构压缩机。

3、嵌入式多联室内机须带冷凝水提升泵，冷凝水提升泵扬程达到1000mm。

4、中央空调内机静音运行，最低噪音可低到22dB(A)；

5、多联室外机具备强制静音模式，无论白天还是夜间，最低噪音能低到40dB(A)。

6、 室外机组运行范围：能在环境温度-20℃时制热，能在环境温度50℃时制冷，应对极端天气。

7、中央空调通讯系统须具备CAN网络控制的技术，提高网络性能。

8、中央空调室外机IPLV值通过检验须达到7.30及以上。(此项须提供产品检验报告)

9、供应商须提供真实有效的产品技术样本、彩页或产品检验报告等证明材料佐证其技术参数符合本次采购要求。

三、商务部分要求：

（一）服务

1、质保要求：供应商报价时须承诺中央空调主机设备验收合格后整机、压缩机质保二年，分体式空调设备验收合格后整机质保六年，系统设备提供终身维护（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务要求：

（1）如果空调设备交付使用后，故障缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（2）质保期内保修、维护应为免费，相应费用应含在投标报价中，不得另外收取。

（3）质保期内，系统故障报修响应时间为2小时，4小时到达现场，否则采购人将自行采取维护行为，其产生的风险由供应商承担。若货物故障在检修6工作小时内仍无法排除，供应商应在48小时内提供备用方案供采购人使用，直至故障修复。

（4）供应商须提供原厂厂家出具的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号售后服务承诺函。

（二）交付要求：

1、交货时间：合同签订之日起三个工作日内空调室内机、室外机等主要设备必须全部进场，自进场安装之日起十二个日历内保证项目安装完成；如果不能按期提供，每延期1天，采购人有权从合同价款中扣除10%的费用，不满24小时的则以1天计算。

2、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（三）付款条件：项目整体安装完成并经采购人验收合格一年内，支付合同总额的90%；质保期间，设备运行无重大问题，凭使用单位证明支付余额，不计利息。

（四）其他要求：

1、安装人员要求：必须严格遵守采购人校园管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护安装现场内的物品。

2、安全要求：安装人员服务期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。成交供应商安装人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由成交供应商全面负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

3、成交供应商在签订合同时向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金，如成交供应商在项目实施过程中有违约行为，采购人有权扣除部分或全部履约保证金。

本章所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

第三章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：NJZC-2017T019

政府采购计划号：宁财购[2015]603号0651

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于南京市政府采购NJZC-2017T019号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见招标文件

第十一条违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交公共资源交易中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 交易中心： |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日期：年月日 |  |

# 第四章附件

附件一、报价申请及声明格式

# 报价申请及声明

# 致：南京市公共资源交易中心

# 根据贵方（项目名称）NJZC-2017T019（项目编号）询价报价邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表报价人（报价人名称），提交询价报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价采购要求，我们同意并向贵方提供了与询价采购有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价总报价为（大写）元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部询价采购文件及其有效补充文件，我们放弃对询价采购文件任何误解的权利，提交询价报价文件后，不对询价采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在规定的询价报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本询价有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市公共资源交易中心：

本授权书声明：注册于（询价报价人住址）的（询价报价人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（询价报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），NJZC-2017T019（项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

附件三、询价采购报价表格式

询价采购报价表

| 项目名称： | 项目编号： NJZC-2017T019 |
| --- | --- |
| 分包 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 小计（元） | 是否属于小型和微型企业产品 | 是否是进口产品 |
| 报价（大写）： 元 | 其中小型企业产品价格（大写）： 元 |
| 报价货物中有无进口产品 | 有无 |

说明：1、如果属于小型和微型企业产品，在“是否属于小型和微型企业产品”栏后打“√”；小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。2、如果属于进口产品，在“报价货物中有无进口产品”栏后打“√”。

供应商名称：（公章）

联系人：联系电话：手机：

日期：

附件四、技术规格偏离表格式

# 技术规格偏离表

项目名称：                                                   项目编号： NJZC-2017T019

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 响应规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（公章）

附件五、提供的主要产品一览表格式

提供的主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： | 项目编号：NJZC-2017T019 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

供应商名称:（公章）

附件六、供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： | 项目编号： NJZC-2017T019 |
| --- | --- |
| 货物1名称 |  | 品 牌 |  | 规格、型号 |  |
| 制造商名称 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  | 生产企业地址 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术参数 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明提供货物的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照未实质性响应处理；

供应商名称：（公章）

附件七、询价通知书要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

附件八、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市公共资源交易中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：   （公章）