附件1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：         联系电话：

职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件2

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

- 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 提供供应商为授权委托人缴纳2025年10月至12月连续三个月的社保证明材料。

附件3

报价一览表

| 采购项目编号 | 常大询[2026]002号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学知行楼消防系统联动项目 |
| 投标报价 （含税价） | 小写：___________元 大写：___________元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4

分项报价表

项目编号：常大询[2026]002号

项目名称：常州大学知行楼消防系统联动项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警线路排查维修 | 现场报警设备断线故障维修，恢复设备正常运行。 | 回路 | 5 |  |  |
| 2 | 应急广播模块 | - 1、编码、安装新购设备，含底座； - 2、被动设备控制类； - 3、工作电压DC24V； - 4、新购设备与学校现有松江系统匹配； | 只 | 10 |  |  |
| 3 | 输入模块 | - 编码、安装新购设备，含底座； - 动作信号监管类； - 新购设备与学校现有松江系统匹配； | 只 | 10 |  |  |
| 4 | 隔离模块 | - 安装新购设备，含底座； - 总线隔离； - 新购设备与学校现有松江系统匹配； | 只 | 28 |  |  |
| 5 | 感烟探测器 | - 编码、安装新购设备，含底座； - 二总线无极性； - 新购设备与学校现有松江系统匹配； | 只 | 24 |  |  |
| 6 | 信号线 | NH-RVS2*1.5 | m | 170 |  |  |
| 7 | 24V电源线 | NH-BV2.5 | m | 300 |  |  |
| 8 | 手动控制线 | NH-KVV4*1.5 | m | 150 |  |  |
| 9 | 金属软管 | 内径20mm，外径23mm | m | 80 |  |  |
| 10 | 报警主机备电池 | 12V24AH | 节 | 2 |  |  |
| 11 | 辅材、机械 | 为完成本项目所需全部辅材、机械，本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 系统编程调试 | 本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） （含税价） |  | 小写：___________元 大写：___________元 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5

主要设备品牌承诺表

项目编号：常大询[2026]002号

项目名称：常州大学知行楼消防系统联动项目

| 序 号 | 主要设备名称 | 推荐品牌 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 上上、远东、江南、宝胜 |  |
| 2 | 金属软管 | 航天晨光、恒帆、创宇、贝卡尔特 |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件6

技术（服务）要求响应及偏离表

供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。

如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。

| 序号 | 询价公告 技术（服务）要求 | 响应文件 技术（服务）响应 | 选择项（无偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |