附件1

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

附件2

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2025]033号 |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区一食堂一楼操作间地面及污水管维修工程 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件3

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额：元** |
| **全费用固定综合单价** | **合价** |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面地砖及砂浆拆除、原砖砌地沟拆除；垃圾运至食堂外指定地点； | m2 | 74.31 |  |  |
| 2 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面50mm厚1：3水泥砂浆找平； | m2 | 62.01 |  |  |
| 3 | 010404001001 | 垫层 | 垫层5cm碎石； | m3 | 0.35 |  |  |
| 4 | 010404001002 | 垫层 | 垫层10cm C25砂浆； | m3 | 0.69 |  |  |
| 5 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 零星砖砌地沟； | m | 20.35 |  |  |
| 6 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 地沟内壁砂浆粉刷； | m2 | 16.28 |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面及地沟内侧铺设600\*600\*10mm瓷质防滑地砖； | m2 | 78.29 |  |  |
| 8 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 排水沟盖板保护性拆除、施工完成后重新利旧安装；拆除过程中如有损坏，由供应商负责恢复； | 块 | 29 |  |  |
| 9 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 排水沟盖板，201不锈钢镂空盖板；400\*600\*30mm； | 块 | 5 |  |  |
| 10 | 010103002001 | 垃圾外运 | 垃圾外运至指定地点；含处置费；运距供应商自行考虑；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 011707004001 | 二次搬运 | 本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 011001001001 | 保洁 | 专业保洁，含人工、材料费等；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4

**主要材料或设备品牌承诺表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **主要材料名称** | **推荐品牌** | **承诺品牌** | **备 注** |
| 1 | 防滑地砖 | 马可波罗、 斯米克、东鹏 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5

**供应商管理关系或控股关系信息情况表**

供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）：股东1持股比例：股东2（姓名或单位名称）：股东2持股比例：（不够的可自行增加） |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在□ 中进行勾选） | □ 无直接控股、管理关系的关联企业□ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：企业1名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）企业2名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）（不够的可自行增加或以附件形式提交） |
| 本单位承诺：1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。

3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。供应商（盖章）：法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |