附件1

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

\*供应商为被授权委托人近三个月（2025年3月至5月）缴纳社保的记录

附件2

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2025]035号 |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区交通标识线划设工程 |
| 投标报价（元）  （含税价） | 小写： 元  大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件3

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额：元** | |
| **全费用固定综合单价** | **合价** |
| 1 | 中心道路标线 | 黄色，15cm宽，高温施划，厚度2.0mm | m | 1200 |  |  |
| 2 | 道路边缘线 | 白色，15cm宽，高温施划，厚度2.0mm | m | 1400 |  |  |
| 3 | 人行横道线 | 白色，40\*600cm，高温施划，厚度2.0mm | m | 820 |  |  |
| 4 | 侧方停车位 | 白色，15cm，高温施划，厚度2.0mm | 个 | 64 |  |  |
| 5 | 禁停网格 | 黄色，15cm，高温施划，厚度2.0mm | m | 280 |  |  |
| 6 | 高压水除线 | 高压水除线（中心道路标线、道路边缘线、立体人行横道线、侧方停车位） | m2 | 491.2 |  |  |
| 总价（元）  （含税价） | | 小写： 元  大写： 元 | | | | |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4

**主要材料品牌承诺表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **主要材料名称** | **推荐品牌** | **承诺品牌** | **备 注** |
| 1 | 路面标线涂料 | 新星、创始、天诚 |  | 热熔反光 |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5

**供应商管理关系或控股关系信息情况表**

供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  | | |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）：  股东1持股比例：  股东2（姓名或单位名称）：  股东2持股比例：  （不够的可自行增加） | | |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在□ 中进行勾选） | □ 无直接控股、管理关系的关联企业  □ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：  企业1名称：  （直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）  企业2名称：  （直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）  （不够的可自行增加或以附件形式提交） | | |
| 本单位承诺：   1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。   3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。  供应商（盖章）：  法定代表人（签字名盖章）：  日期： 年 月 日 | | | |