附件4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州大学西太湖校区空调维保项目配件更换报价表 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 风叶 | 9378488007 | 个 |  | 富士通将军外机 |
| 2 | 电机 | 9603212018 | 个 |  |
| 3 | 热交换器组件 | 9379053037 | 个 |  |
| 4 | 控制电路板 | 9709270080 | 块 |  |
| 5 | 变频板 | 9708991115 | 块 |  |
| 6 | 初级变频滤波板 | 9709920022 | 块 |  |
| 7 | 主滤波板 | 9709918043 | 块 |  |
| 8 | 电机驱动板 | 9709916124 | 块 |  |
| 9 | 接触器 | 9900566005 | 个 |  |
| 10 | 电抗器 | 9900744007 | 个 |  |
| 11 | 电容器 | 9709615010 | 个 |  |
| 12 | 水泥电阻 | 200441016 | 个 |  |
| 13 | 通信电路板 | 9707774023 | 块 |  |
| 14 | 气液分离器 | 9379037068 | 个 |  |
| 15 | 油分离器 | 9379677011 | 个 |  |
| 16 | 压缩机（变频） | 9380804062 | 台 |  |
| 17 | 线圈（SV1） | 9970044052 | 个 |  |
| 18 | 电磁阀SV3 | 9900189204 | 个 |  |
| 19 | 高低压压力传感器 | 9970178016 | 个 |  |
| 20 | 压力开关（变频压缩机） | 9900504038 | 个 |  |
| 21 | 膨胀阀组件 | 9378750128 | 套 |  |
| 22 | 单向阀 | 9970197000 | 个 |  |
| 23 | 储液罐 | 9373993032 | 个 |  |
| 24 | 热敏电阻（TH4，5，6) | 9900750008 | 个 |  |
| 25 | 线圈 | 9709058008 | 个 |  |
| 26 | 排水塞 | 9375502010 | 个 |  | 富士通将军内机 |
| 27 | 热敏电阻（室温） | 9900828004 | 个 |  |
| 28 | 滤波电路板 | 9708975016 | 块 |  |
| 29 | 控制电路板 | 9708971018 | 块 |  |
| 30 | 热敏电阻（管道入口） | 9900509040 | 个 |  |
| 31 | 浮子开关 | 9900465018 | 个 |  |
| 32 | 端子电路板 | 9707736014 | 块 |  |
| 33 | 拨码板 | 9707732016 | 块 |  |
| 34 | 排水泵 | 9900464011 | 个 |  |
| 35 | 积水盘组件 | 9378583023 | 个 |  |
| 36 | 风叶 | 9378228016 | 个 |  |
| 37 | 通信电路板 | 9709373026 | 块 |  |
| 38 | 热交换器组件 | 9378580183 | 个 |  |
| 39 | 电子膨胀阀 | 9970085062 | 个 |  |
| 40 | 分支器 | 73T | 套 |  |
| 41 | 风扇电机 | 9602716005 | 个 |  |
| 42 | 低压阀 | 15500204000106 | 个 |  | 美的外机 |
| 43 | 四通阀套件 | 15500216001081 | 个 |  |
| 44 | 单通电磁阀套件 | 15500205000010 | 个 |  |
| 45 | 过滤器 | 15500504000104 | 个 |  |
| 46 | Y型三通 | 15500101000003 | 个 |  |
| 47 | 单向阀 | 15500203000030 | 个 |  |
| 48 | 电子膨胀阀 | 15500213000825 | 套 |  |
| 49 | 板式换热器 | 15700101000156 | 个 |  |
| 50 | 模块板组件 | 17122300002354 | 套 |  |
| 51 | 三相桥堆 | 11201418000032 | 个 |  |
| 52 | 整流桥堆 | 11201418000014 | 个 |  |
| 53 | 室外主控板组件 | 17127000006216 | 块 |  |
| 54 | 气液分离器 | 15500501001006 | 个 |  |
| 55 | 电抗器 | 17400306000320 | 个 |  |
| 56 | 模块板组件 | 17122300002352 | 个 |  |
| 57 | 室外机电机 | 11002012001977 | 个 |  |
| 58 | 室外机风叶 | 12100105000123 | 个 |  |
| 59 | 电机支架 | 12227000008152 | 个 |  |
| 60 | 高压阀组件 | 15427000002819 | 个 |  |
| 61 | 冷凝器部件 | 15827000001090 | 个 |  |
| 62 | 过滤器 | 15500504000125 | 个 |  |
| 63 | 通讯板 | 17127000006218 | 块 |  |
| 64 | 变频压缩机 | 11102020000166 | 台 |  |
| 65 | 定频压缩机 | 11102010000388 | 台 |  |
| 66 | 室外滤波板组件 | 17127000000537 | 块 |  |
| 67 | 室内机电控盒组件 | 17226000000486 | 套 |  | 美的内机 |
| 68 | 离心风轮 | 12100103000142 | 个 |  |
| 69 | 风机电容 | 17400101000019 | 个 |  |
| 70 | 室内主控板组件 | 17126000002305 | 块 |  |
| 71 | 单相异步电机 | 11002012000412 | 个 |  |
| 72 | 电子膨胀阀阀体 | 15500213000173 | 个 |  |
| 73 | 接水盘泡沫部件 | 12826000000007 | 个 |  |
| 74 | 排水管组件 | 12626000000200 | 个 |  |
| 75 | 水位开关 | 17400511000039 | 个 |  |
| 76 | 抽水管组件 | 12626000000010 | 个 |  |
| 77 | 分支器 | 73T | 套 |  |
| 78 | 排水泵 | 17400802000023 | 个 |  |
| 79 | 管温传感器 | 11201007000181 | 个 |  |
| 80 | 电子膨胀阀线圈 | 17400302000047 | 个 |  |
| 81 | 底座泡沫部件 | 12826000000014 | 个 |  |
| 82 | 过滤器 | 15500504000101 | 个 |  |
| 83 | 线控器 | 17317100007415 | 个 |  |
| 84 | 制冷剂 | R22 | kg |  |  |
| 85 | 制冷剂 | R410A | kg |  |  |
| 86 | 冷冻油 | T-68 | 升 |  |  |
| 87 | 氮气 | N2 | 瓶 |  |  |
| 88 | 移机费（吸顶机内机） |  | 台 |  |  |
| 89 | 移机费（吸顶机外机） |  | 台 |  |  |
| 90 | 移机费（挂机内机） | 1.5P | 台 |  |  |
| 91 | 移机费（挂机外机） | 1.5P | 台 |  |  |
| 92 | 移机费（挂机内机） | 2P | 台 |  |  |
| 93 | 移机费（挂机外机） | 2P | 台 |  |  |
| 94 | 移机费（柜机内机） | 3P | 台 |  |  |
| 95 | 移机费（柜机外机） | 3P | 台 |  |  |
| 96 | 移机费（柜机内机） | 5P | 台 |  |  |
| 97 | 移机费（柜机外机） | 5P | 台 |  |  |
| 98 | 拆机费（吸顶机内机） |  | 台 |  |  |
| 99 | 拆机费（吸顶机外机） |  | 台 |  |  |
| 100 | 拆机费（挂机内机） | 1.5P | 台 |  |  |
| 101 | 拆机费（挂机外机） | 1.5P | 台 |  |  |
| 102 | 拆机费（挂机内机） | 2P | 台 |  |  |
| 103 | 拆机费（挂机外机） | 2P | 台 |  |  |
| 104 | 拆机费（柜机内机） | 3P | 台 |  |  |
| 105 | 拆机费（柜机外机） | 3P | 台 |  |  |
| 106 | 拆机费（柜机内机） | 5P | 台 |  |  |
| 107 | 拆机费（柜机外机） | 5P | 台 |  |  |
| 108 | 打孔费 |  | 个 |  |  |
| 109 | 铜管含保温 | Φ6 | 米 |  |  |
| 110 | 铜管含保温 | Φ10 | 米 |  |  |
| 111 | 铜管含保温 | Φ12 | 米 |  |  |
| 112 | 铜管含保温 | Φ16 | 米 |  |  |
| 113 | 铜管含保温 | Φ19 | 米 |  |  |
| 114 | 铜管含保温 | Φ22 | 米 |  |  |
| 115 | 铜管含保温 | Φ25 | 米 |  |  |
| 116 | 铜管含保温 | Φ28 | 米 |  |  |
| 117 | 空调支架 | 1.5P | 副 |  |  |
| 118 | 空调支架 | 3P | 副 |  |  |
| 119 | 空调支架 | 5P | 副 |  |  |
| 120 | 电源线 | 3\*2.5 | 米 |  |  |
| 121 | 电源线 | 5\*2.5 | 米 |  |  |
| 122 | 信号线带屏蔽 | 2\*0.75 | 米 |  |  |
| 123 | 信号线带屏蔽 | 2\*1.5 | 米 |  |  |
| 124 | PVC水管含保温 | DN25 | 米 |  |  |
| 125 | PVC水管含保温 | DN32 | 米 |  |  |
| 总计（元） |  | | | | |

 投标单位（盖章）：

 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日