附件1

投标人资格声明函

致：常州大学

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：         联系电话：

职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件3

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

- 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 提供供应商为授权委托人缴纳2026年1月至3月连续三个月的社保证明材料。

附件4

报价一览表

| 采购项目编号 | 常大询[2026]020号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区文约楼2楼部分房间装修改造工程 |
| 投标报价 （含税价） | 小写：___________元 大写：___________元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5

分项报价表

项目编号：常大询[2026]020号

项目名称：常州大学科教城校区文约楼2楼部分房间装修改造工程

| 一、土建改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 01 | 房间1（原风机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 墙面涂料铲除至腻子层，打磨平整；含垃圾清运； | m2 | 69.2 |  |  |
| 2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 白色乳胶漆，三底两面； | m2 | 14.841 |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色乳胶漆，三底两面； | m2 | 54.359 |  |  |
| 4 | 010801001001 | 木质门 | 拆除、木门维修、利旧安装； | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 010807001001 | 窗户 | 原窗胶铲除、清理、清洗； | m2 | 1.829 |  |  |
| 6 | 010810001001 | 窗帘 | 优质铝合金百叶窗帘；叶片厚度≥0.18mm，宽度 25mm；手动/拉绳控制，可调节叶片角度；含调节杆、固定件、安装五金等全套配件； | m2 | 3.657 |  |  |
| 7 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 墙面开线槽；粉刷； | m | 25.82 |  |  |
| 8 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 基层打磨； 2mm自流平；优质PVC同质地胶；2.0mm厚；耐磨层≥0.3mm，耐磨等级T级； | m2 | 17.084 |  |  |
| 02 | 房间2（南） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 墙面涂料铲除至基层，打磨平整；含垃圾清运； | m2 | 53.534 |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色乳胶漆，三底两面； | m2 | 53.534 |  |  |
| 11 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 原有矿棉板拆除； | m2 | 23.377 |  |  |
| 12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 14mm厚600*600mm硅酸钙板； | m2 | 23.377 |  |  |
| 13 | 010801001002 | 木质门 | 拆除、木门维修、利旧安装； | 樘 | 1 |  |  |
| 14 | 010810001002 | 窗帘轨道 | 铝合金窗帘轨道；优质6063-T5 铝合金型材；轨道壁厚1.0mm，单轨设计；静电喷塑处理，防腐蚀、耐刮擦；含滑轮、固定码、堵头、连接件、膨胀螺丝等全套安装五金； | m | 3.35 |  |  |
| 15 | 010810001003 | 窗帘 | 遮光亚麻窗帘布：亚麻混纺材质，遮光率≥90%，面料克重≥280g/m2，褶皱系数1.8，含挂钩/打孔圈，高温定型防缩水，安装调试完成； | m2 | 18.09 |  |  |
| 16 | 011103001002 | 地胶楼地面清洗 | 对地胶楼地面整体清扫除尘；使用专用环保清洗剂配合专业机具全面刷洗；清除表面污渍、油渍、黑印及缝隙积垢；吸排污水、清水净面；重点清理边角及收口部位；完成风干保洁；恢复地胶地面干净整洁原状； | m2 | 23.377 |  |  |
| 03 | 房间3（会议室） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 墙面涂料铲除至腻子层，打磨平整；含垃圾清运； | m2 | 54.538 |  |  |
| 18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色乳胶漆，三底两面； | m2 | 54.538 |  |  |
| 19 | 011210001001 | 封门窗 | 轻钢龙骨基层；9.5mm厚纸面石膏板封面；钉眼修补防锈漆； 天棚墙面板缝贴自粘胶带；耐碱玻纤网格布一层；白色乳胶漆，三底两面； | m2 | 3.361 |  |  |
| 20 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 墙面开线槽；粉刷； | m | 46.3 |  |  |
| 21 | 011103001003 | 地胶楼地面清洗 | 对地胶楼地面整体清扫除尘；使用专用环保清洗剂配合专业机具全面刷洗；清除表面污渍、油渍、黑印及缝隙积垢；吸排污水、清水净面；重点清理边角及收口部位；完成风干保洁；恢复地胶地面干净整洁原状； | m2 | 25.025 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 土建改造部分 小计1：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 01 | 房间1（原风机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线 | 插座线；BV2.5mm2； | m | 67.46 |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 | 空调线；BV4mm2； | m | 23.73 |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | PVC 25；1.5mm厚； | m | 30.397 |  |  |
| 4 | 011613001001 | 灯具拆除 | 原日光灯拆除； | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 030412004001 | 装饰灯 | 吸顶装饰LED200*1200；48W； | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座；10A；暗装； | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 030404035002 | 插座 | 空调插座；16A；暗装； | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 拆除原开关；新装双联单控开关； | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 塑料86型线盒； | 个 | 6 |  |  |
| 02 | 房间2（南） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 插座线；BV2.5m2； | m | 30.21 |  |  |
| 11 | 030411004004 | 配线 | 空调线；BV4mm2； | m | 48.21 |  |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 | PVC 25；1.5mm厚； | m | 26.14 |  |  |
| 13 | 011613001002 | 灯具拆除 | 原日光灯拆除； | 套 | 3 |  |  |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | 吸顶装饰LED200*1200；48W； | 套 | 3 |  |  |
| 15 | 030404035003 | 插座 | 拆除原插座；新装五孔插座； | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 030404035004 | 插座 | 空调插座；16A；暗装； | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 030404034002 | 照明开关 | 拆除原开关；新装三联单控开关； | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 030411006002 | 接线盒 | 塑料86型线盒； | 个 | 1 |  |  |
| 03 | 房间3（会议室） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411004005 | 配线 | 插座线； BV2.5mm2； | m | 121.8 |  |  |
| 20 | 030411004006 | 配线 | 空调线； BV4mm2； | m | 114.9 |  |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 | PVC 25；1.5mm厚； | m | 78.9 |  |  |
| 22 | 030404035005 | 插座 | 五孔插座；10A；暗装； | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 030404035006 | 插座 | 空调插座；16A；暗装； | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 030404034003 | 照明开关 | 拆除原开关；新装三联单控开关； | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 030411006003 | 接线盒 | 塑料86型线盒； | 个 | 22 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 安装工程部分 小计2：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总价（元） （含税价） |  | 小写：___________元 大写：___________元 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件6

主要材料或设备品牌承诺表

| 序 号 | 主要材料名称 | 推荐品牌 | 承诺品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | 三棵树、立邦、多乐士 |  |  |
| 2 | PVC地胶 | LG、洁福、阿姆斯壮 |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨 | 龙牌、泰山、圣戈班 |  |  |
| 4 | 石膏板 | 龙牌、泰山、圣戈班 |  |  |
| 5 | 硅酸钙板 | 龙牌、泰山、圣戈班 |  |  |
| 6 | 配线 | 上上、远东、江南 |  |  |
| 7 | 线管 | 伟星、公元、日丰 |  |  |
| 8 | 灯具 | 雷士、三雄极光、欧普 |  |  |
| 9 | 开关、插座 | 施耐德、西门子、公牛 |  |  |
| 10 | 线盒 | 公元、中财、伟星 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

技术（服务）要求响应及偏离表

供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。

如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。

| 序号 | 询价公告 技术（服务）要求 | 响应文件 技术（服务）响应 | 选择项（无偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |