**附件1：**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为实施 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

               供应商（加盖公章）：

              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

**附件2**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

1. 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。
2. 提供供应商为授权委托人缴纳2025年4-6月连续三个月的社保证明材料。

**附件3**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2025]051号 |
| 采购项目名称 | 常州大学测试楼电路改造工程 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件4：**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 011605001001 | 电柜拆除 | 原有落地电柜拆除。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 011605001002 | 电线电缆拆除 | 原有电线电缆拆除；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011605001003 | 电缆头拆除 | 原有电缆头拆除；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 030404017001 | 配电柜 | 增加基础槽钢（根据现场实际需要）制作安装；原有电柜落地安装调试。 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 030411003001 | 桥架 | 钢制强电托盘桥架；规格：200\*100\*1.2mm。 | m | 57 |  |  |
| 6 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装；除锈；刷漆。 | kg | 348 |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆（利旧安装） | 铜芯电力电缆利旧安装；WDZ-YJY-4\*120+70。 | m | 18 |  |  |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆；WDZ-YJY-4\*25+16。 | m | 96 |  |  |
| 9 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆；WDZ-YJY-5\*16。 | m | 96 |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装；WDZ-YJY-4\*120+70。 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装；WDZ-YJY-4\*25+16。 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装；WDZ-YJY-5\*16。 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆，WDZ-YJY-5\*4。 | m | 57 |  |  |
| 14 | 030408006004 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作安装，WDZ-YJY-5\*4。 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 | 阻燃型金属软管DN32；混合结构明配。 | m | 42 |  |  |
| 16 | 030411001002 | 配管 | 阻燃型金属软管DN25；混合结构明配。 | m | 42 |  |  |
| 17 | 020411001001 | 脚手架搭拆 | 根据本项目具体情况搭建脚手架；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件5：**

**主要材料品牌承诺表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **主要材料名称** | **推荐品牌** | **承诺品牌** | **备 注** |
| 1 | 电力电缆 | 上上、远东、江南 |  |  |
| 2 | 配管 | 联塑、伟星、公元 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件6**

**供应商管理关系或控股关系信息情况表**

供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）：股东1持股比例：股东2（姓名或单位名称）：股东2持股比例：（不够的可自行增加） |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在□ 中进行勾选） | □ 无直接控股、管理关系的关联企业□ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：企业1名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）企业2名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）（不够的可自行增加或以附件形式提交） |
| 本单位承诺：1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。

3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。供应商（盖章）：法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |