附件1
投标人资格声明函
致：常州大学
[bookmark: _GoBack]按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            
主要专业技术能力有：
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                           供应商（加盖公章）：
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


附件2
法定代表人资格证明书
单位名称：               
地址：                   
姓名：             性别：       年龄：         联系电话：            
职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                                   供应商（加盖公章）：
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日


 
法定代表人身份证
（复印件）粘贴处





备注：
1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件3
授权委托书
本授权委托书声明：
我 ___________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：
职务：                                     联系电话：
单位名称：                                 地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：
职务：                                     联系电话：
单位名称：                                 地址：
身份证号码：

供应商公章：
地址：                                     电话：
传真：                                     邮编：
开户行：
帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处
委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：
1、授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。
2、提供供应商为授权委托人缴纳2026年7月至9月连续三个月的社保证明材料。

附件4
参加本项目人员一览表
项目名称：常州大学西太湖校区第二餐厅、宿舍区楼顶空气源热泵系统维修
项目编号：常大询[2026]051号
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任或分工
	项目经历或主要工作业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



备注：投标单位拟投入本项目的维修团队须具备有效的制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证和熔化焊接与热切割作业证，提供证书复印件并加盖公章。

投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日


附件5
报价一览表
	采购项目编号
	常大询[2026]051号

	采购项目名称
	常州大学西太湖校区第二餐厅、宿舍区楼顶空气源热泵系统维修

	投标报价
（含税价）
	小写：___________元
大写：___________元



 投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日


附件6
分项报价表
项目名称：常州大学西太湖校区第二餐厅、宿舍区楼顶空气源热泵系统维修
项目编号：常大询[2026]051号
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	计量单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	压缩机
	ZW125KA-TFP-522，适用于中科蓝天KFXRS-68II空气源热泵机组。
	6
	台
	
	

	2
	压缩机加热带
	220V，160W，宽度：3cm，长度：100cm；耐温等级：H级；防护等级：IP54。
	6
	支
	
	

	3
	电子膨胀阀阀体及线圈
	DPFS03，适用于中科蓝天KFXRS-68II空气源热泵机组。
	4
	套
	
	

	4
	接触器1
	电流规格25A，额定工作电压：220V AC-3，四极；绝缘耐热等级：E级；防护等级：IP40。
	6
	台
	
	

	5
	制冷剂
	R22
	52
	KG
	
	

	6
	高压开关
	2.6/2.2MPa
	1
	只
	
	

	7
	温度传感器
	10kΩ
	5
	只
	
	

	8
	高温水泵1
	铸铁材质，电源220v，最高水温100℃，功率1000w，扬程20m，流量300L/min，口径50mm。
	6
	台
	
	

	9
	高温水泵2
	铸铁材质，电源220v，最高水温100℃，功率330w，扬程10m，流量50L/min，口径40mm。
	2
	台
	
	

	10
	接触器2
	电流规格40A。额定工作电压：220V AC-3，四极。绝缘耐热等级：E级，防护等级：IP40。
	6
	台
	
	

	11
	电磁阀
	304不锈钢DN50，AC220V。
	5
	只
	
	

	12
	闸阀
	铜质特厚，壁厚5mm，DN50。
	10
	只
	
	

	13
	水泵电机及水泵（各1个）
	电源380v，最高水温100℃，功率2.2kw，扬程28m，流量16L/min，口径50mm。
	2
	套
	
	

	14
	阀门
	铜制阀门，DN15。
	10
	只
	
	

	15
	管箍
	304不锈钢材质，直径15-30mm。
	50
	个
	
	

	16
	排气阀
	304不锈钢材质，4分带螺丝接口。
	5
	个
	
	

	17
	六角自攻螺丝
	长度35mm。
	160
	个
	
	

	18
	丝扣可曲橡胶接头  
	DN50。
	5
	个
	
	

	19
	辅料
	包含烧焊及使用的氮气等为完成本项目所需全部辅料，本项为一次性包干价，结算时不作调整。
	1
	项
	
	

	总价（元）
（含税价）
	小写：___________元
大写：___________元

	备注：
1、本项目综合单价报价需包含但不限于旧设备拆除、清运、现场开孔作业、检测调试、系统试压、开机试运行等为完成本项目所必需的全部工作内容，同时上述工作相关的人工、材料、机械等所有费用已包含在投标报价中，不再另外单独计价。
2、由于原压缩机未配备加热带，容易引起压缩机故障，所以此次需加装加热带，投标文件中须提供具备改装技术能力的承诺书（承诺书格式自拟，未提供作无效响应）。



投标单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
附件7
技术（服务）要求响应及偏离表
供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。
如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。
	序号
	询价公告
技术（服务）要求
	响应文件
技术（服务）响应
	选择项（无偏离、正偏离）

	1
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投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日


附件8
供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在（ 中进行勾选）
	（ 无直接控股、管理关系的关联企业
（ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股（ （持股比例：    % ；管理关系（ ）
企业2名称：
（直接控股（ （持股比例：    % ；管理关系（ ）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：
法定代表人（签字名盖章）：
                                             日期：   年  月  日



