**附件1**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 联系电话：

职务： 系 的法定代表人。为实施 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

               供应商（加盖公章）：

              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

**附件2**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

1. 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。
2. 提供供应商为授权委托人缴纳2025年7~9月连续三个月的社保证明材料。

**附件3**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 常大询[2025]059号 |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区二食堂北侧消防管道维修工程项目 |
| 投标报价  （含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元  大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

 投标单位（盖章）：

 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日

**附件4**

**分项报价表**

项目名称：常州大学科教城校区二食堂北侧消防管道维修工程项目

项目编号：常大询[2025]059号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目名称** | | **计量单位** | **工程量** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 12cm厚混凝土路面机械切缝 | | m | 48 |  |  |
| 2 | 12cm厚混凝土路面拆除；垃圾清理归堆 | | m2 | 30 |  |  |
| 3 | 机械开挖土方（人工辅助，含机械进出场费用） | | m3 | 75 |  |  |
| 4 | DN100钢管拆除；垃圾清理归堆 | | m | 41 |  |  |
| 5 | DN100阀门法兰拆除；垃圾清理归堆 | | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 1200\*800mm砖砌阀门井拆除；垃圾清理归堆 | | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 墙体地坪下人工开洞 | | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 钢丝骨架消防管，1.6Mpa， DN110，热熔连接，含安装调试 | | m | 41 |  |  |
| 9 | 1.6Mpa DN110法兰，含安装调试 | | 只 | 12 |  |  |
| 10 | 1200\*800mm砖砌阀门井砌筑 | | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 土方回填夯实，本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 12cm厚路面混凝土浇筑 | | m2 | 30 |  |  |
| 13 | 建筑垃圾清运至采购人指定地点，本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）  （含税价） | | 小写： 元  大写： 元 | | | | |

 投标单位（盖章）：

 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日

**附件5**

**主要设备品牌承诺表**

项目名称：常州大学科教城校区二食堂北侧消防管道维修工程项目

项目编号：常大询[2025]059号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 主要设备名称 | 推荐品牌 | 承诺品牌 | 备 注 |
| 1 | 消防管 | 国强、友发、华岐 |  |  |

备注：供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

 投标单位（盖章）：

 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日

**附件6**

**供应商管理关系或控股关系信息情况表**

供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  | | |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）：  股东1持股比例：  股东2（姓名或单位名称）：  股东2持股比例：  （不够的可自行增加） | | |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在□ 中进行勾选） | □ 无直接控股、管理关系的关联企业  □ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：  企业1名称：  （直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）  企业2名称：  （直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）  （不够的可自行增加或以附件形式提交） | | |
| 本单位承诺：   1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。   3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。  供应商（盖章）：  法定代表人（签字名盖章）：  日期： 年 月 日 | | | |